ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :……………….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού»

προϋπολογισμού 20.385,60 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.M | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια μαντεμένιας αντλίας λυμάτων 1450 στροφών, 35,7W, δυνατότητα μανομετρικού 200 κυβικά στα 100 μέτρα, ρεύμα λειτουργίας 3PH 400/690V-50Hz και τοποθέτηση αυτής στο κεντρικό αντλιοστασίο Α3 | τμχ | 1 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση βάσης στήριξης φτερωτής αερισμού και αντικατάσταση ρουλεμάν άξονα δεξαμενής αερισμού με τεχνικά χαρακτηριστικά : έδρανο SLN 520-617 SKF, έδρανο SNL 516-613 SKF, ρουλεμάν 22220 EK C3 SKF, ρουλεμάν 22216 EK C3 SKF, ρουλεμάν TSN 516 L τσιμούχα SKF, ρουλεμάν TSN 520 L τσιμούχα SKF, ρουλεμάν ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. FRB 12.5/140 SKF , ρουλεμάν ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. FRB 12/180 SKF | τμχ | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α 24% |  |  |  |
|  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |  |  |  |

| Χρόνος ισχύος της προσφοράς: Δύο (2) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης | Ημερομηνία: ……..…/……/2019 |
| --- | --- |