ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πολεμιστών 1941 Ταχ. Κωδ. : 73400 Τηλ :2822340227 Fax : 2822022121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κισσάμου



Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 218157

Προϋπολογισμός: 811.711,53€  πλέον Φ.Π.Α. 24%,  σύνολο: 1.006.522,30€

- Κ.Α.: 63-7135.002

CPV:

- 42122130-0 «Αντλίες νερού»

- 31211100-9 «Ηλεκτρικοί πίνακες»

- 42130000-9 «Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη»

- 45248000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών»

- 45310000-3 «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κισσάμου» Στοιχεία Προσφέροντος: …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Δ/νση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |

«Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοπλισμός

αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κισσάμου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑ ΚΕΡΑΣ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 70 m3/h ισχύος 45-55 KW μανομετρικού 178 μΣΥ | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 55 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 37 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 80, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ125 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ125 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ125/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 80 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΝΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 250 m3/h ισχύος 150 KW μανομετρικού 168 μΣΥ | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 160 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 109 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 150, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 80, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ150 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ150 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ150/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 80 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 80 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 17 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 25 |  |  |
| 18 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 25 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΝΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΟΤΙΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 250 m3/h ισχύος 160 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 160 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 109 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 150, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 80, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 8 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ150 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ150 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ150/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 80 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 80 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 17 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 25 |  |  |
| 18 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 25 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΥΡΙ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 60 m3/h ισχύος 110 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 110 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 75 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 200 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 200 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΔΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 25 m3/h ισχύος 25 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 25 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 17 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 120 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 120 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ ΚΟΝΙΔΙΑΝΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 40 m3/h ισχύος 52 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 55 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 37 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 125, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ125 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ125 - Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ125/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ ΓΑΛΟΥΒΑΣ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 25 m3/h ισχύος 25 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 30 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 20 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 100 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 100 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ ΝΤΑΠΑΡΙΑΝΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 30 m3/h ισχύος 25 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 30 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 20 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 150, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ150 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ150- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ150/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 70 m3/h ισχύος 110 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 110 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 75 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 125, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ125 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ125- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ125/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 250 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 250 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 20 m3/h ισχύος 25 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 30 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 20 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 75 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 75 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 80 m3/h ισχύος 90 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 90 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 61 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 125, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ125 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ125- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ125/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 200 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 200 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΨΑΝΙΑΝΩΝ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 70 m3/h ισχύος 73 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 75 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 51 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 125, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ125 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ125- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ125/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 80 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΠΟΛΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 50 m3/h ισχύος 73 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 75 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 51 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 100 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 100 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 40 m3/h ισχύος 45 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 45 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 31 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 140 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 140 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΜΗΘΥΜΝΗΣ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 40 m3/h ισχύος 37 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 45 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 31 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 45 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 45 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ |
| --- |
| Α/Α | Είδος-περιγραφή εξοπλισμού | Μ.Μ | Ποσότητα | Τιμή Προϋπολογισμού | Ποσό |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 50 m3/h ισχύος 46 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Ομαλός εκκινητής 55 KW | τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Ερμάριο αυτόματης διόρθωσης συνφ 37 KVAR | τεμ | 1 |  |  |
| 5 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 100, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Δικλείδα χυτοσιδηρά διαμέτρου Φ 50, τύπου σύρτη μετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ | τεμ | 2 |  |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομαστικής πίεσης 16 atm ελαστικής εμφράξεως και διαμέτρου Φ100 | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο Φ100- Ρ16 | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Υδρόμετρο τύπου προπέλας με φλάντζες διαμέτρου Φ100/16ΡΝ | τεμ | 1 |  |  |
| 10 | Αντιπληγματική βαλβίδα διαμέτρου Φ 50 - 16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 11 | Αερεξαγωγός διπλής ενεργείας διαμ. 50 -16 ατμ. | τεμ | 1 |  |  |
| 12 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης ηλ. Πίνακα | κ.α | 1 |  |  |
| 13 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού με τοποθέτηση ομαλού εκκινητή, πίνακα αντιστάθμισης και δοκιμές | κ.α | 1 |  |  |
| 14 | Κόστος εργασιών αποξήλωσης υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 15 | Κόστος εργασιών εγκατάστασης νέων υδραυλικών εξαρτημάτων | κ.α | 1 |  |  |
| 16 | Κόστος ανέλιξης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 65 |  |  |
| 17 | Κόστος καθέλκυσης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος | μ.μ | 65 |  |  |
| Κόστος |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Συνολικό κόστος |  |
| Συνολικό κόστος προμήθειας |  |
| Συνολικό κόστος υπηρεσίας |  |

| ΣΥΝΟΛΑ |
| --- |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%) |  |  |

……………………..

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)